РДС 10-231-93*

Группа ЖОО

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

THE GOST R CERTIFICATION SYSTEM

BASIC PROVISIONS OF PRODUCT CERTIFICATION

IN BUILDING INDUSTRY

Дата введения 1993-10-15

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН Главным управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России (В.В.Тишенко, И.Н.Нагорняк) и ЦНИИпроектом Госстроя России (А.С.Заславская).

ВНЕСЕН Главным управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарта России) и Государственного комитета Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства (Госстроя России) от 7 июля 1993 года N 16/18-25.

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

4 Издан с учетом перерегистрации в 1994 году Минстроем России вместо РДС 10-201-93.

1 Область применения

Настоящие Основные Положения сертификации продукции в строительстве (далее - Основные положения) разработаны в развитие основополагающих документов Системы сертификации ГОСТ Р в соответствии с Законом Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг".

Основные положения устанавливают термины и определения, основные принципы и общие правила сертификации, номенклатуру объектов сертификации  и организационную структуру служб сертификации в строительстве.

Основные положения разработаны в составе комплекса организационно-методических и руководящих документов Минстроя России по вопросам сертификации продукции (работ и услуг) в строительстве (далее - продукция в строительстве), которые должны применяться совместно с основополагающими документами Системы сертификации ГОСТ Р.

2 Нормативные ссылки

В настоящих Основных положениях использованы ссылки на следующие документы:

Комплект организационно-методических документов Системы сертификации ГОСТ Р;

СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения";

РДС 10-232-94 "Система сертификации ГОСТ Р. Порядок проведения сертификации продукции в строительстве";

РДС 10-233-94 "Система сертификации ГОСТ Р. Требования к органам по сертификации в строительстве и порядок проведения их аккредитации";

РДС 10-234-94 "Система сертификации ГОСТ Р. Требования к испытательным лабораториям (центрам) в строительстве и порядок проведения их аккредитации";

РДС 10-235-94 "Система сертификации ГОСТ Р. Порядок регистрации объектов, участников работ и документов по сертификации в области строительства в Государственном реестре Системы сертификации ГОСТ Р и выдачи аттестатов аккредитации и сертификатов соответствия";

ГОСТ Р 50460-92 "Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования";

Европейские стандарты серии EN 45 000;

Международный стандарт ИСО 8402;

Международные стандарты серии ИСО 9000;

Руководства ИСО/МЭК по сертификации.

3 Определения

Применяемые при проведении работ по сертификации в строительстве понятия, термины и их определения соответствуют принятым в Системе сертификации ГОСТ Р (Руководстве ИСО/МЭК 2 и в стандарте ИСО 8402). Справочно установленные в Системе сертификации ГОСТ Р и документах ИСО определения применяемых терминов приведены в приложении А.

4 Основные принципы и общие правила

сертификации в строительстве

4.1 Сертификация в строительстве осуществляется в соответствии с общими целями и задачами сертификации продукции для защиты интересов потребителя в вопросах безопасности продукции строительства для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды, обеспечения надежности и долговечности строительных конструкций и инженерных систем зданий и сооружений, а также повышения конкурентоспособности продукции.

4.2 Сертификация в строительстве является составной частью Системы сертификации ГОСТ Р и осуществляется под общим методическим руководством Госстандарта России, который является национальным органом Российской Федерации по сертификации.

Непосредственное руководство работой по сертификации в строительстве осуществляет Минстрой России, которому в Государственном реестре Системы сертификации ГОСТ Р присвоен регистрационный номер 9001.

Научно-методическое руководство и практическая работа по сертификации в строительстве Минстроем России возложены на Главное управление стандартизации, технического нормирования и сертификации Минстроя России (далее - Главтехнормирование Минстроя России) как на Центральный орган по сертификации в области строительства.

Главтехнормирование Минстроя России осуществляет нормативно-техническое и организационно-методическое обеспечение сертификации продукции в строительстве, в том числе разработку в развитие основополагающих документов Системы сертификации ГОСТ Р руководящих документов по сертификации продукции в строительстве, устанавливающих порядок и правила проведения сертификации продукции, производств и систем качества, аккредитации органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров), учебных подразделений и аттестации экспертов-аудиторов и т. п., проводит аккредитацию органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров), учебных подразделений, осуществляющих обучение экспертов-аудиторов в области строительства, организует и обеспечивает работу Совета по сертификации, Комиссии по апелляциям и Аттестационной комиссии по аттестации экспертов-аудиторов Минстроя России, устанавливает формы сертификатов соответствия и аттестатов аккредитации и т.д.

4.3 Объектом сертификационной деятельности в строительстве является:

продукция предприятий строительной индустрии и промышленности строительных материалов (далее - промышленная продукция);

проектная продукция;

объекты строительства - здания и сооружения (далее - строительная продукция);

работы и услуги в строительстве;

продукция, импортируемая в Россию, на которую распространяется действие утверждаемой Минстроем России или закрепленной за ним нормативной документации.

Номенклатура этих объектов приведена в приложении Б.

4.4 Сертификация в строительстве осуществляется как добровольная, за исключением тех случаев, когда действующим законодательством установлена обязательная сертификация.

Номенклатуру строительных товаров (работ, услуг), в том числе импортируемых в Россию, для личных бытовых нужд граждан, в стандартах на которые необходимо устанавливать обязательные требования по безопасности и охране окружающей среды и которые в соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" подлежат обязательной сертификации по этим требованиям, а также номенклатуру другой продукции, к которой предъявляются требования по обязательной сертификации, установленные другими законодательными актами, формирует Минстрой России для включения в номенклатуру, утверждаемую Госстандартом России.

4.5 В соответствии с правилами, установленными в Системе сертификации ГОСТ Р, при проведении сертификации в строительстве уполномоченные (аккредитованные) органы по сертификации организуют проведение в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) первоначальных (типовых) испытаний продукции и оценку ее соответствия установленным требованиям, а в необходимых случаях, предусмотренных схемой сертификации, также оценку и контроль состояния производства путем его сертификации или сертификации системы качества.

На основании результатов испытаний и оценки состояния производства производятся выдача сертификатов соответствия и регистрация сертифицированной продукции по представлению Минстроя России в Государственном реестре Системы сертификации ГОСТ Р.

За сертифицированной продукцией, сертифицированным производством или системами качества, в зависимости от принятых схем сертификации, ведется последующий инспекционный контроль.

Порядок сертификации продукции в строительстве установлен в РДС 10-232.

4.6 Органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры) должны быть аккредитованы и их деятельность лицензирована в установленном Минстроем России порядке на право проведения соответствующих работ.

Аккредитация органов по сертификации проводится Минстроем России в соответствии с РДС 10-233.

Органам по сертификации в строительстве Минстрой России присваивает регистрационные номера Государственного реестра Системы сертификации ГОСТ Р с 9002 по 9999.

Аккредитация испытательных лабораторий (центров) проводится Минстроем России с участием органов Госстандарта России в соответствии с РДС 10-234.

Порядок присвоения регистрационных номеров установлен в РДС 10-235.

4.7 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, сертифицированным производством или сертифицированными системами качества, как правило, осуществляют органы по сертификации, выполнившие эту работу, или соответствующие территориальные органы надзора по договорам с указанными органами по сертификации продукции.

4.8 Инспекционный контроль за аккредитованными органами по сертификации и испытательными лабораториями (центрами) осуществляют Минстрой России и Госстандарт России за счет лицензионных платежей, получаемых от деятельности по сертификации.

4.9 При проведении сертификации производится оценка соответствия продукции (работ, услуг) всем требованиям, установленным в государственных стандартах и технических условиях на продукцию, включая область ее применения (соответствие назначению), а также приведенным в строительных нормах и правилах расчетным и другим характеристикам.

По требованию заказчика сертификация продукции может проводиться на соответствие требованиям международных и национальных стандартов зарубежных стран.

4.10 Для наиболее полной оценки свойств сертифицируемой новой или импортируемой продукции, связанных с надежностью и долговечностью зданий и сооружений, органы по сертификации в необходимых случаях должны разрабатывать и утверждать специальные программы сертификации, устанавливающие порядок и правила проведения сертификации данной продукции, показатели, подтверждающие соответствие продукции ее функциональному назначению, включая область применения, а также методики испытаний с учетом особенностей этой продукции, условий ее производства, эксплуатации и т.п.

4.11 Участники сертификации в строительстве несут установленную руководящими документами Системы сертификации ГОСТ Р ответственность за выполнение принятых на себя обязательств:

изготовитель (исполнитель, разработчик, поставщик) - за обеспечение соответствия выпускаемой им с сертификатом Системы сертификации ГОСТ Р продукции (выполняемых работ, услуг) требованиям соответствующих нормативных документов, за правильность использования Знака соответствия и соблюдение других условий сертификации;

испытательная лаборатория - за соответствие проведенных ею сертификационных испытаний требованиям нормативных документов, за достоверность и объективность результатов этих испытаний;

орган по сертификации - за полноту и правильность оценки соответствия продукции установленным требованиям нормативных документов при выдаче сертификата и последующее подтверждение его действия.

Применение мер ответственности, установленных руководящими документами Системы сертификации ГОСТ Р, не освобождает участников сертификации от ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

4.12 Регистрация объектов, участников работ, в том числе учебных подразделений по подготовке экспертов-аудиторов, и документов в области сертификации в строительстве осуществляется в соответствии с Правилами ведения Государственного реестра Системы сертификации ГОСТ Р и РДС 10-235.

4.13 Официальное признание аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), в том числе зарубежных, а также сертификатов соответствия на продукцию, в том числе импортируемую в Россию, сертификатов производств и сертификатов систем качества и взаимодействие с соответствующими органами других стран и международных организаций по вопросам сертификации в строительстве производится в порядке, принятом в Системе сертификации ГОСТ Р.

4.14 Информация о регистрации объектов и участников работ по сертификации публикуется в изданиях Минстроя России и в специальных справочниках Системы сертификации ГОСТ Р.

4.15 Апелляции по результатам аккредитации и сертификации в строительстве рассматривает Комиссия по апелляциям, созданная Госстроем России.

Решение Комиссии по апелляциям является окончательным.

4.16 Все расходы по проведению аккредитации, сертификации продукции и инспекционного контроля в строительстве оплачивают заявители в порядке, установленном Минстроем России.

5. Организационная структура служб

сертификации в строительстве

5.1 Организационную структуру служб сертификации в строительстве в Системе сертификации ГОСТ Р образуют:

Госстандарт России - национальный орган Российской Федерации по сертификации;

Главтехнормирование Минстроя России - Центральный орган по сертификации в области строительства;

Федеральный научно-технический центр сертификации в строительстве Минстроя России (далее - Центр сертификации в строительстве), осуществляющий по поручению Центрального органа по сертификации в области строительства научно-методическое и практическое обеспечение работ по сертификации в строительстве;

органы по сертификации продукции;

испытательные лаборатории (центры).

5.2 Органы по сертификации продукции в строительстве проводят сертификацию однородной продукции или групп однородной продукции по всему комплексу показателей, установленных нормативными документами, а также различных видов продукции массового применения, в том числе продукции из местных материалов, выпускаемой, как правило, в соответствующем регионе.

Все органы по сертификации по своему статусу равнозначны и область их деятельности определяется областью аккредитации.

Примерная структура системы органов по сертификации продукции в строительстве приведена в приложении В.

5.3 Испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в Системе сертификации ГОСТ Р и проводящие испытания продукции в строительстве, могут находиться в составе органов по сертификации или не входить в их состав, а взаимодействовать с ними на основе договоров.

5.4 Требования к органам по сертификации продукции в строительстве и испытательным лабораториям (центрам), предъявляемые при их аккредитации в Системе сертификации ГОСТ Р, установлены в РДС 10-233 и РДС 10-234 соответственно.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Понятия, термины и их определения, используемые

при сертификации в строительстве

+-----------------------------------------------------------------+

¦N ¦  Термин       ¦        Определение            ¦ Документ, в  ¦

¦п.¦               ¦                               ¦ котором дано ¦

¦п.¦               ¦                               ¦ определение  ¦

+--+---------------+-------------------------------+--------------¦

¦1 ¦      2        ¦              3                ¦      4       ¦

+-----------------------------------------------------------------+

1  Сертификация    Процедура, посредством которой  ИСО/МЭК 2:1991

третья сторона дает письменную    п.13.5.2

гарантию, что продукция, про-

цесс или услуга соответствуют

заданным требованиям

Примечание - При указании объ-  Закон РФ "О

ектов сертификации используют   защите прав

термины "товары, работы,        потребителей"

услуги"

2  Соответствие    Соответствие продукции, процес- ИСО/МЭК 2:1991

са или услуги установленным      п.13.1

требованиям

3  Третья сторона  Лицо или орган, признаваемые    ИСО/МЭК 2:1991

независимыми от участвующих      п.13.2

сторон в рассматриваемом

вопросе

Примечания

1. Участвующие       стороны

представляют,  как  правило,

интересы поставщиков (первая

сторона)и покупателей(вторая

сторона).

2. Поставщиками  могут  быть

разработчики и  изготовители

продукции, исполнители работ

и  услуг,  а  покупателями -

потребители продукции, работ

и услуг

4  Нормативный     Документ, устанавливающий пра-  ИСО/МЭК 2:1991

документ        вила, общие принципы или харак-  п.3.1

теристики, касающиеся различных

видов деятельности или их ре-

зультатов

Примечание - Термин "норматив-  Система норма-

ный документ" в строительстве   тивных доку-

охватывает такие понятия, как   ментов в стро-

стандарты, строительные нормы и ительстве

правила, технические условия

и т.п.

5  Система         Система, располагающая соб-     ИСО/МЭК 2:1991

сертификации    ственными правилами процедуры    п.14.1

и управления для проведения

сертификации соответствия

6  Система         Система сертификации, относя-   ИСО/МЭК 2:1991

сертификации    щаяся к определенной продукции,  п.14.2

однородной      процессам или услугам, для ко-

продукции       торых применяются одни и те же

конкретные стандарты и правила

и та же самая процедура

7  Орган по        Орган, проводящий сертификацию  ИСО/МЭК 2:1991

сертификации    соответствия                     п.14.3

Примечание     -     Орган    по

сертификации может сам проводить

испытания     и    контроль   за

испытаниями или  же осуществлять

надзор  за  этой  деятельностью,

проводимой   по  его   поручению

другими органами

8  Центральный     Орган, который управляет систе- ИСО/МЭК 2:1991

орган по        мой сертификации и осуществляет  п.14.1

сертификации    надзор за данной системой

9  Сертификат      Документ, изданный в соответ-   ИСО/МЭК 2:1991

соответствия    ствии с правилами системы сер-   п.14.8

тификации, указывающий, что

обеспечивается необходимая

уверенность в том, что должным

образом идентифицированная

продукция, процесс или услуга

соответствуют конкретному

стандарту или другому норма-

тивному документу

10 Знак соответ-   Защищенный в установленном по-  ИСО/МЭК 2:1991

ствия (в об-    рядке знак, применяемый или      п.14.9;

ласти серти-    выданный в соответствии с пра-  ГОСТ Р 50460-

фикации)        вилами системы сертификации,     92

указывающий, что обеспечивается

необходимая уверенность в том,

что данная продукция, процесс

или услуга соответствуют конк-

ретному стандарту или другому

нормативному документу

11 Лицензия        Документ, изданный в соответс-  ИСО/МЭК 2:1991

(свидетель-     твии с правилами системы серти-  п.14.5

ство) в об-     фикации, посредством которого

ласти           орган по сертификации наделяет

сертификации    лицо или орган правом использо-

вать сертификаты или знаки со-

ответствия для своей продукции,

процессов или услуг в соответ-

ствии с правилами соответству-

ющей системы сертификации

12 Оценка          Систематическая проверка степе- ИСО/МЭК 2:1991

соответствия    ни соответствия продукции,       п.13.3

процесса или услуги заданным

требованиям

13 Заявление       Процедура, посредством которой  ИСО/МЭК 2:1991

поставщика о    поставщик дает письменную га-    п.13.5.1

соответствии    рантию, что продукция, процесс

или услуга соответствуют данным

требованиям

14 Обеспечение     Процедура, результатом которой  ИСО/МЭК 2:1991

соответствия    является заявление, дающее       п.13.5

уверенность в том, что продук-

ция, процесс или услуга соот-

ветствуют заданным требованиям

15 Аккредитация    Процедура, посредством которой  ИСО/МЭК 2:1991

авторитетный орган официально    п.13.7

признает правомочность лица или

органа выполнять конкретные

работы.

Официальное признание правомо-  Система

чий осуществлять какую-либо     сертификации

деятельность в области серти-   ГОСТ Р

фикации

16 Сертификация    Официальное подтверждение ор-   Система

производства    ганом по сертификации или дру-  сертификации

гим специально  уполномоченным  ГОСТ Р

органом наличия необходимых и

достаточных условий производ-

ства продукции (исполнения дан-

ных услуг), обеспечивающих

стабильность требований к ней,

заданных в нормативных докумен-

тах и контролируемых при серти-

фикации

17 Система         Совокупность организационной    ИСО 8402:86

качества        структуры, ответственности,

процедур, процессов и ресурсов,

обеспечивающая осуществление

общего руководства качеством

18 Инспекционный   Контроль за деятельностью ак-   Система

контроль        кредитованных органов по сер-   сертификации

тификации, испытательных лабо-  ГОСТ Р

раторий, а также за сертифици-

рованной продукцией и состоя-

нием ее производства

19 Заявитель       Предприятие, организация, гра-  Система

жданин, обратившиеся в орган по сертификации

сертификации с заявкой на про-  ГОСТ Р

ведение сертификации продукции

или аккредитацию на право про-

ведения работ в области серти-

фикации

Соискатель      Лицо или орган, добивающиеся    ИСО/МЭК 2:1991

свидетельства   получения соответствующего       п.14.6

(в области      свидетельства от органа по

сертификации),  сертификации

заявитель

20 Обладатель      Лицо или орган, которому ка-    ИСО/МЭК 2:1991

свидетельства   ким-либо органом по сертифика-   п.14.7

(в области      ции выдано соответствующее

сертификации)   свидетельство

21 Эксперт-        Лицо, аттестованное на право    Система

аудитор         проведения одного или несколь-  сертификации

ких видов работ в области       ГОСТ Р

сертификации

22 Схема           Состав и последовательность     Система

сертификации    действий третьей стороны при    сертификации

проведении сертификации соот-   ГОСТ Р

ветствия

23 Обязательная    Подтверждение уполномоченным на  Закон РФ

сертификация    то органом соответствия товара  "О защите

(работ, услуг) обязательным     прав потреби-

требованиям стандарта           телей"

24 Добровольная    Подтверждение уполномоченным    Система

сертификация    на то органом соответствия      сертификации

продукции (работ, услуг) тре-   ГОСТ Р

бованиям,установленным в нор-

мативных документах; сертифи-

кация, проводимая по инициати-

ве поставщика (изготовителя,

исполнителя, разработчика,

продавца) или потребителя

25 Требования      Обязательные требования, уста-  Закон РФ

безопасности    новленные в законодательных     "О защите прав

актах или в стандартах, которые потребителей"

направлены на обеспечение жиз-

ни, здоровья потребителей, ох-

раны окружающей среды, предот-

вращение причинения вреда иму-

ществу потребителей

26 Соглашение по   Соглашение, основанное на при-  ИСО/МЭК 2:1991

признанию       нятии одной стороной результа-   п.15.1

тов, представленных другой сто-

роной, которые получены от при-

менения одного или нескольких

установленных функциональных

элементов системы сертификации

27 Регистрация     Процедура, посредством которой  ИСО/МЭК 2:1991

какой-либо орган указывает со-

ответствующие характеристики

продукции, процесса или услуги

или особенности органа или лица

в соответствующем общедоступном

перечне

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Номенклатура объектов сертификации в строительстве

+-----------------------------------------------------------------+

¦  N   ¦  Объект сертификации в строительстве         ¦  Код ОКП  ¦

¦ п.п. ¦                                              ¦           ¦

+------+----------------------------------------------+-----------¦

¦   1  ¦                        2                     ¦     3     ¦

+-----------------------------------------------------------------+

1. Проектная продукция

1.1.   Проектная документация на вновь разработанные

строительные конструкции, здания и сооружения

и их части, предназначенная для многократного       -

применения

2. Промышленная продукция

2.1.   Строительные конструкции и изделия:

2.1.1. Бетонные изделия                               57 4600

2.1.2. Железобетонные конструкции и изделия           58 0000

2.1.3. Металлические конструкции и изделия,

в том числе:

стальные конструкции                           11 2200,

52 6000

конструкции и изделия из алюминия и

алюминиевых сплавов                            52 7000

легкие стальные и комбинированные конструкции,

в том числе комплектной поставки               52 8000

2.1.4. Деревянные конструкции и изделия, в том числе:

столярные изделия                              53 6100

дома стандартные и комплекты деталей для

домов со стенами из местных строительных

материалов                                     53 6200

балки, фермы, панели, щиты и т.п.              53 6600,

53 6700

прочие изделия и конструкции                   53 5310,

53 5330,

53 6800,

53 6900

2.1.5. Арматурные и закладные изделия для железобе-

тонных конструкций (по номенклатуре Минстроя

России)                                        58 8000

2.2.   Строительные материалы

2.2.1. Стеновые и перегородочные материалы            57 4100,

57 4200

2.2.2. Минеральные вяжущие вещества (цемент, известь, 57 3000,

гипс, вяжущие на основе гипса и извести, сырье 57 4320,

для производства вяжущих веществ), наполнители 57 4400

и добавки для вяжущих веществ                  (кроме

57 4422,

57 4433)

2.2.3. Бетоны и растворы на минеральных вяжущих, в    57 4500,

том числе добавки для бетонов и растворов      58 7000

2.2.4. Мягкие кровельные и гидроизоляционные мате-

риалы, в том числе:

картон кровельный                              54 4410

рубероид, толь, пергамин, стеклорубероид и др. 57 7400

мастики кровельные и гидроизоляционные         57 7510,

57 7520,

57 7530

холсты стекловолокнистые для мягкой кровли     59 5313,

59 5314

2.2.5. Герметизирующие и уплотняющие материалы,

в том числе:

герметики невысыхающие                         25 1320

(кроме

25 1322)

герметики вулканизирующиеся                    5 1330

мастики и изделия для герметизации             57 7250,

стыков конструкций                             57 7540

прокладки уплотняющие                          57 7550

2.2.6. Теплоизоляционные, звукоизоляционные и звуко-

поглощающие материалы, в том числе:

пенопласты                                     22 4440,

22 5410,

22 5430

древесно-волокнистые и фибролитовые плиты      55 3600,

55 3710

минеральная вата и изделия из нее, перлитовые, 57 6000

диатомитовые и прочие изделия                  (кроме

57 6313,

57 6340,

57 6350,

57 6650)

сырье перлитовое                               57 1710

2.2.7. Отделочные и облицовочные материалы,

в том числе:

изделия из природного камня                    57 1400

керамические изделия                           57 5100,

57 5200,

57 5600

полимерные материалы для отделки полов, стен,  57 7100,

потолков, клеящие мастики                      57 7200

рулонные покрытия для полов на основе синте-   81 7142,

тических волокон                               81 7146,

81 7149,

81 7152,

81 7156,

81 7159

прочие материалы                               22 5621,

22 9620,

23 2910,

23 6730

2.2.8. Заполнители для бетонов и растворов (плотные   57 1100,

и пористые), наполнители для бетонов и         57 1200,

растворов                                      57 2260

2.2.9. Дорожные материалы                             57 1500,

57 1820,

57 1830

2.2.10. Стекло строительное и изделия из него,

в том числе:

стекло строительное                            59 1000

(кроме

59 1170),

59 2211,

59 2212

материалы отделочные из стекла                 59 2100

(кроме

59 2180,

59 2190),

59 2350,

59 6150,

59 6200

прочие изделия из стекла                       59 2310,

59 2500,

59 2851,

59 5253,

59 6110

2.2.11. Асбестоцементные конструкции и изделия        57 8000

(кроме

57 8910)

2.3.   Инженерное оборудование зданий и сооружений

2.3.1. Санитарно-техническое оборудование,

в том числе:

трубы канализационные и фасонные части к ним   49 2500,

49 2600,

49 2700,

57 5500

отопительные приборы                           49 3400,

49 3500,

49 3600

санитарно-технические приборы и арматура       49 4000

(кроме

49 4220),

49 5000

(кроме

49 5150,

49 5230,

49 5380),

49 6000

(кроме

49 6270),

49 7000,

49 9000

(кроме

49 9110,

49 9111)

прочее оборудование                            13 9400,

48 5910

2.3.2. Укрупненные монтажные узлы, заготовки и детали 48 6360,

систем инженерного оборудования                49 2300

2.3.3. Замочные и скобяные изделия                    49 8000

2.4.   Оснастка для производства строительных и

монтажных работ и изготовления конструкций

2.4.1. Оснастка для производства строительных и мон-  48 3318,

тажных работ                                   48 3388

2.4.2. Формы для изготовления железобетонных кон-     42 7129,

струкций и контрольных образцов бетона;        48 4211,

смазки для форм                                48 4212,

48 4223,

48 4225,

48 4226

2.4.3. Ручной строительный инструмент (по номен-

клатуре Минстроя России)                       48 3320

2.4.5. Каски строительные                             22 9110

2.4.6. Здания и сооружения мобильные (инвентарные)    53 6300

3. Строительная продукция

3.1.   Жилые здания                                   8000*

_______________

* Код общественного** классификатора строительной продукции (код ОКСП***).

_________________

** Текст документа соответствует оригиналу. Должно быть: "общесоюзного".

*** В соответствии с постановлением Госстандарта России от 27.11.2002 N 428-ст с 1 января 2003 года на территории РФ отменено действие 1 75 017 Общесоюзного классификатора строительной продукции (ОКСП). После отмены ОКСП на территории Российской федерации действует ОК 004-93 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП). - Примечание КОДЕКС.

4. Работы и услуги в строительстве

4.1. Работы и услуги в строительстве                  по ОКРУС*

_______________

* Код общественного** классификатора работ и услуг в строительстве (код ОКРУС***).

_________________

** Текст документа соответствует оригиналу. Должно быть: "общесоюзного". - Примечание КОДЕКС.

*** В соответствии с постановлением Госстандарта России от 28.08.2002 N 319-ст Общероссийский классификатор работ и услуг в строительстве (ОКРУС) отменен с 01.01.2003. В настоящее время на территории РФ действует ОК 004-93 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКПД). - Примечание "КОДЕКС".

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(информационное)

Примерная структура системы органов

по сертификации продукции в строительстве

+-----------------------------------------------------------------+

¦ N  ¦Орган по сертификации*   ¦           Вид продукции          ¦

¦п.п.¦                         ¦                                  ¦

+----+-------------------------+----------------------------------¦

¦ 1  ¦            2            ¦                3                 ¦

+-----------------------------------------------------------------+

1.   Цемента                   Все виды цементов и клинкеров

2.   Строительных конструкций  Железобетонные, металлические кон-

и изделий                 струкции и изделия

Деревянные конструкции и изделия,

столярные изделия, дома стандартные

и т.п.

3.  Форм оснастки              Формы для изготовления железобе-

тонных конструкций и изделий

Оснастка для производства строи-

тельных и монтажных работ

4.  Строительного стекла       Строительное стекло и изделия

из него

5.  Асбестоцементных изделий   Асбестоцементные изделия для

строительства

6.  Полимерных строительных    Отделочные и облицовочные полимер-

материалов                 ные строительные материалы, клеящие

мастики, герметизирующие материалы

7.  Кровельных строительных    Кровельные и гидроизоляционные

материалов                 материалы

8. Замочно-скобяных изделий    Замки и защелки для дверей

9. Строительного инструмента   Ручной строительный инструмент

10. Санитарно-технического     Санитарные приборы, санитарно-тех-

оборудования               ническая арматура

11. Конструкции для специ-     Конструкции для мелиоративного,

ального строительства      гидротехнического и других видов

строительства

12. Инвентарных зданий и       Мобильные здания и сооружения

сооружений

13. Проектной продукции в      Проектная документация на вновь

строительстве              разработанные строительные конст-

рукции, здания, сооружения и их

элементы

14. Северо-Западный            Продукция в строительстве в соот-

ветствии с областью аккредитации

15. Центральный                              То же

16. Волго-Вятский                            - " -

17. Северокавказский                        - " -

18. Уральский                                - " -

19. Западносибирский                        - " -

20. Восточносибирский                       - " -

21. Дальневосточный                          - " -

---------------

* Названия органов приведены условно.